|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Gračani 4a,**  **10 000 Zagreb** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pražnjenje instalacije radijatorskog grijanja u svrhu izvođenja radijatora | kom | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Demontaža postojećeg ljevano željeznog radijatora visine 600/160 te odvoz na deponij | kpl | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Demontaža dijela cijevovoda dimenzije NO 32 - 3/8" | m | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dobava aluminijskih člankstih radijatora Lipovica tip: orion, dimenzija: | | |  |  |
|  | 500/95 | čl | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 600/95 | čl | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dobava aluminijskih radijatorskih redukcija 1" - 1/2" | kom | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dobava spojnice za aluminijske radijatore dimenzije 1" | kom | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Dobava radijatorske pričvrsnice PLP | kom | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dobava radijatorske konzole KPL | kom | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dobava radijatorskog termostatskog ventila proizvod Herz dimenzije: NO 15 1/2" | kom | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Termostatska glava Herz tip: Hercules | kom | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dobava radijatorskog ventila proizvod Herz dimenzije: NO 15 1/2" | kom | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dobava radijatorske prigušnice proizvod Herz dimenzije: NO 15 1/2" | kom | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dobava odzračnog pipca dimenzije 1/2" | kom | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dobava slavine za punjenje i pražnjenje dimenzije 1/2" | kom | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dobava čelične crne cijevi za spajanje opreme u kotlovnici (od kotlova, ekspanzijski priključci ), dimenzije : | | | | |
|  | NO 32 5/4" | m | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | NO 15 1/2" | m | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ličenje novih ljevano željeznih radijatora i cijevne mreže lakom otpornim na poišenu temperaturu | m2 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu gore navedene opreme | kom | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Punjenje instalacije radijatorskog grijanja uključujući odzračivanje i pouštanje u pogon. | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Montaža naprijed specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti | kom | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Transportni troškovi alata i materijala potrebnog za izvođenje gore navedenih radova, te povrat alata i preostalog materijala s obijekta | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA** |  |  |  | **0,00** |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |