## Troškovnik
Obijekt: OŠ Gračani, Gračani 4a, Zagreb
I. | ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA I SANACIJA VENTILACIJE
1 | Pražnjenje instalacije radijatorskog grijanja u svrhu izvođenja radijatora | kom | 1
2 | Demontaža postojećeg ljevano željeznog radijatora visine 600/160 te odvoz na deponij | kpl | 6
3 | Demontaža dijela cijevovoda dimenzije NO 32 - 3/8" | m | 5
4 | Dobava aluminijskih člankstih radijatora Lipovica tip: orion, dimenzija:
| 500/95 | čl | 60
| 600/95 | čl | 20
5 | Dobava kupaonskog radijatora dimenzije: 500/1200 | kom | 1
6 | Dobava aluminijskih radijatorskih redukcija 1" - 1/2" | kom | 24
7 | Dobava spojnice za aluminijske radijatore dimenzije 1" | kom | 16
8 | Dobava radijatorske pričvrsnice PLP | kom | 12
9 | Dobava radijatorske konzole KPL | kom | 12
10 | Dobava radijatorskog ventila proizvod Herz dimenzije: NO 15 1/2" | kom | 7
11 | Dobava radijatorske prigušnice proizvod Herz dimenzije: NO 15 1/2" | kom | 7
12 | Dobava odzračnog pipca dimenzije 1/2" | kom | 7
13 | Dobava slavine za punjenje i pražnjenje dimenzije 1/2" | kom | 6
14 | Dobava čelične crne cijevi za spajanje opreme u kotlovnici (od kotlova, ekspanzijski priključci ), dimenzije :
| NO 20 3/4" | m | 4
| NO 15 1/2" | m | 12
15 | Ličenje novih ljevano željeznih radijatora i cijevne mreže lakom otpornim na poišenu temperaturu | m2 | 5
16 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu gore navedene opreme | kom | 1
17 | Punjenje instalacije radijatorskog grijanja uključujući odzračivanje i pouštanje u pogon. | kpl | 1
18 | Montaža naprijed specificirane opreme do potpune pogonske gotovosti | kom | 1
19 | Odpajanje i demontaža el. motora odsisnog ventilatora sanitarija, popravak u servisu, zamjena neispravnih dijelova(namot-motora), ležajevi 6204, spajanje i kotnrola rada | kpl | 1
20 | Isporuka stropnih podešavajučih žaluzija u garderobama odsisnog kanala F 200 | kom | 14
21 | Demontaža dotrajane pumpe recirkulacije i ugradnja nove, uklčjučujući holendere SAN 25-60, spajanje i puštanje u rad | kom | 1
22 | Odpajanje i demontažu postoječe instalacije elektromotora nape | kpl | 1
23 | Izrada elektroinstalacija za novi ventilator odsisa nape na krovu, spajanje i puštanje u rad | kom | 1
24 | Transportni troškovi alata i materijala potrebnog za izvođenje gore navedenih radova, te povrat alata i preostalog materijala s obijekta | kpl | 1
| UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA.
I. | ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA I SANACIJA VENTILACIJE |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0